## Оглавление
Прайс лист на промышленную вентиляцию:
1. | ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ВР 86-77 (аналог ВЦ 4-75)
2. | ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ ВР 300-45 (аналог ВЦ 14-46)
3. | ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ ВЦ-5-35
| - | РАБОЧИЕ КОЛЕСА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ
| - | БАЛАНСИРОВКА РАБОЧИХ КОЛЕС
| - | Виброизоляторы
| - | Гибкие вставки
4. | Вентилятор пылевой ВЦП 7-40 (ВЦП 6-45, ВР 100-45)
| - | Гибкие вставки
| - | Виброизоляторы
5. | ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ВО 06-300 (ВО 14-320)
6. | ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ ВКР
7. | ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ С ВЫБРОСОМ ВВЕРХ (ВКРВ)
8. | Вентилятор осевой ВО 25-188
9. | Вентилятор крышный осевой ВКОП 25-188
10. | Вентилятор осевой ВО 30-160
11. | Вентилятор крышный осевой ВОКП 30-160
12. | ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ КВП - прямоугольного сечения
13. | ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ВК-11 - квадратного сечения
14. | АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ
15. | ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ВР 12-26
16. | СТРУЖКОПЫЛЕОТСОСЫ И ДЫМОСОСЫ
| - | РАБОЧИЕ КОЛЕСА ДЫМОСОСОВ
17. | ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ВР 132-30
| - | РАБОЧИЕ КОЛЕСА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
18. | КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ КВАл
19. | КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ КВУ
20. | Клапаны обратные взрывозащищенные
21. | Клапаны обратные общего назначения
22. | Заслонки воздушные взрывозащищенные
23. | Заслонки воздушные общего назначения
24. | Противопожарные клапаны
25. | Фланцы круглые для воздуховодов
26. | Фланцы ответные к вентиляторам ВР 86-77; ВР 300-45
27. | Вентиляторы для круглых каналов Elicent
28. | Оконные реверсивные вентиляторы Vitro
29. | Осевые вентиляторы с автоматическими жалюзи
30. | Вентиляторы канальные с вперед загнутыми лопатками
31. | Вентиляторы канальные с назад загнутыми лопатками
32. | Вентиляторы канальные в шумоизолированном корпусе

## 86-77 (4-75)
Прайс лист от 01.12.2013 г.
ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ВР 86-77 (аналог ВЦ 4-75)
№ | Эл/двигатель |  | Углерод. сталь | Нерж. сталь 12X18H10T (K1) | Взрывозащищенные |  |  | Дымоудаление
| кВт | Об/мин |  |  | Алюминий (В2) | Нерж. сталь (ВК1) | Разнородные металлы (В1) | ДУ-01 (600 гр.) | ДУ-02 (400 гр.)
[5 empty] | (В2) | сталь (ВК1) | металлы (В1)
2.5 | без э/дв |  | 5103 | 12421.5 | 8337 | 13419 | 6762 | 6378.75 | 6123.6
| 0.12 | 1500 | 6919.5 | 14269.5 | - | - | - | 8649.375 | 8303.4
| 0.18 |  | 6919.5 | 14269.5 | - | - | - | 8649.375 | 8303.4
| 0.25 |  | 7129.5 | 14469 | 13986 | 18207 | 11466 | 8911.875 | 8555.4
| 0.37 |  | 7234.5 | 14574 | 13986 | 18207 | 11466 | 9043.125 | 8681.4
| 0.55 |  | 7833 | 15151.5 | 14836.5 | 18679.5 | 11949 | 9791.25 | 9399.6
| 0.75 |  | 8137.5 | 15424.5 | 14836.5 | 18679.5 | 11949 | 10171.875 | 9765
| 0.55 | 3000 | 7297.5 | 14626.5 | 13986 | 18207 | 11466 | 9121.875 | 8757
| 0.75 |  | 7896 | 15204 | 14836.5 | 18679.5 | 11949 | 9870 | 9475.2
| 1.1 |  | 8053.5 | 15361.5 | 14836.5 | 18679.5 | 11949 | 10066.875 | 9664.2
3.15 | без э/дв |  | 6069 | 16422 | 10615.5 | 16989 | 7801.5 | 7586.25 | 7282.8
| 0.18 | 1500 | 7896 | 17398.5 | - | - | - | 9870 | 9475.2
| 0.25 |  | 8106 | 17598 | 15403.5 | 22218 | 12799.5 | 10132.5 | 9727.2
| 0.37 |  | 8221.5 | 17713.5 | 15403.5 | 22218 | 12799.5 | 10276.875 | 9865.8
| 0.55 |  | 8809.5 | 18280.5 | 16516.5 | 22690.5 | 13293 | 11011.875 | 10571.4
| 0.75 |  | 9103.5 | 18553.5 | 16516.5 | 22690.5 | 13293 | 11379.375 | 10924.2
| 1.1 | 3000 | 9030 | 18490.5 | 16516.5 | 22690.5 | 13293 | 11287.5 | 10836
| 1.5 |  | 9912 | 19341 | 17524.5 | 23698.5 | 14353.5 | 12390 | 11894.4
| 2.2 |  | 10237.5 | 19645.5 | 17524.5 | 23698.5 | 14353.5 | 12796.875 | 12285
| 3 |  | 11119.5 | 20496 | 20559 | 26292 | 17094 | 13899.375 | 13343.4
4 | без э/дв |  | 8442 | 23110.5 | 13419 | 25000.5 | - | 10552.5 | 10130.4
| 0.18 | 1000 | 10920 | 25315.5 | - | - | - | 13650 | 13104
| 0.25 |  | 10920 | 25315.5 | - | - | - | 13650 | 13104
| 0.37 |  | 10951.5 | 25336.5 | 19761 | 30733.5 | 15540 | 13689.375 | 13141.8
| 0.55 | 1500 | 11014.5 | 25431 | 19761 | 30733.5 | 15540 | 13768.125 | 13217.4
| 0.75 |  | 11319 | 25714.5 | 19761 | 30733.5 | 15540 | 14148.75 | 13582.8
| 1.5 |  | 12474 | 26869.5 | 20926.5 | 31741.5 | 16548 | 15592.5 | 14968.8
| 2.2 |  | 13240.5 | 27630.75 | 22611.75 | 33432 | 18233.25 | 16550.625 | 15888.6
| 4 | 3000 | 14332.5 | 28602 | 26932.5 | 37023 | 22197 | 17915.625 | 17199
| 5.5 |  | 15214.5 | 29452.5 | 26932.5 | 37023 | 22197 | 19018.125 | 18257.4
| 7.5 |  | 17125.5 | 31290 | 28990.5 | 38367 | 24328.5 | 21406.875 | 20550.6
5 | без э/дв |  | 12327 | 37716 | 19194 | 41758.5 | 15676.5 | 15408.75 | 14792.4
| 0.55 | 1000 | 14889 | 40383 | 25105.5 | 46189.5 | 20433 | 18611.25 | 17866.8
| 0.75 |  | 15718.5 | 41181 | 26218.5 | 47229 | 21493.5 | 19648.125 | 18862.2
| 1.1 |  | 16254 | 41706 | 26218.5 | 47229 | 21493.5 | 20317.5 | 19504.8
| 1.5 | 1500 | 16180.5 | 41632.5 | 26218.5 | 47229 | 21493.5 | 20225.625 | 19416.6
| 2.2 |  | 16621.5 | 42052.5 | 29116.5 | 50022 | 24244.5 | 20776.875 | 19945.8
| 3 |  | 16369.5 | 42808.5 | 32088 | 52951.5 | 27058.5 | 20461.875 | 19643.4
| 4 |  | 18186 | 43543.5 | 32088 | 52951.5 | 27058.5 | 22732.5 | 21823.2
! | вентиляторы без электродвигателей поставляются без гарантии
Прайс лист от 01.12.2013 г.
ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ВР 86-77 (аналог ВЦ 4-75)
№ | Эл/двигатель |  | Углерод. сталь | Нерж. сталь 12X18H10T (K1) | Взрывозащищенные |  |  | Дымоудаление
| кВт | Об/мин |  |  | Алюминий (В2) | Нерж. сталь (ВК1) | Разнородные металлы (В1) | ДУ-01 (до 600гр.) | ДУ-02 (до 400гр.)
6.3 | без э/дв |  | 18448.5 | 58233 | 31468.5 | 61236 | 22113 | 23060.625 | 22138.2
| 1.5 | 1000 | 22396.5 | 60301.5 | 37999.5 | 71148 | 30355.5 | 27995.625 | 26875.8
| 2.2 |  | 23772 | 61708.5 | 40666.5 | 74119.5 | 33169.5 | 29715 | 28526.4
| 3 |  | 27037.5 | 64134 | 43417.5 | 75610.5 | 34576.5 | 33796.875 | 32445
| 4 | 1500 | 23950.5 | 61866 | 40687.5 | 74119.5 | 33169.5 | 29938.125 | 28740.6
| 5.5 |  | 27069 | 65047.5 | 43417.5 | 75610.5 | 34576.5 | 33836.25 | 32482.8
| 7.5 |  | 28822.5 | 66811.5 | 57151.5 | 93240 | 48426 | 36028.125 | 34587
| 11 |  | 31143 | 69142.5 | 59556 | 95791.5 | 49749 | 38928.75 | 37371.6
8 | без э/дв |  | 28675.5 | 108370.5 | 46609.5 | 108549 | 34776 | 35844.375 | 34410.6
| 4 | 750 | 39249 | 116109 | 78004.5 | 140269.5 | 59619 | 49061.25 | 47098.8
| 5.5 | 1000 | 38797.5 | 114324 | 76261.5 | 138726 | 60532.5 | 48496.875 | 46557
| 7.5 |  | 40782 | 116319 | 78813 | 141025.5 | 62580 | 50977.5 | 48938.4
| 11 |  | 51145.5 | 126756 | 81406.5 | 143346 | 64186.5 | 63931.875 | 61374.6
10 | без э/дв |  | 46735.5 | 202881 | 89260.5 | 219124.5 | 59913 | 58419.375 | 56082.6
| 5.5 | 750 | 60627 | 209905.5 | 118744.5 | 236271 | 89313 | 75783.75 | 72752.4
| 7.5 |  | 69688.5 | 220132.5 | 118828.5 | 241258.5 | 89313 | 87110.625 | 83626.2
| 11 |  | 72492 | 222904.5 | 121075.5 | 242434.5 | 91728 | 90615 | 86990.4
| 15 |  | 80629.5 | 230958 | 130630.5 | 255265.5 | 100989 | 100786.875 | 96755.4
| 15 | 1000 | 71421 | 221844 | 120036 | 242434.5 | 90772.5 | 89276.25 | 85705.2
| 18.5 |  | 80073 | 230412 | 127638 | 249858 | 100054.5 | 100091.25 | 96087.6
| 22 |  | 90216 | 240439.5 | 158739 | 266878.5 | 129055.5 | 112770 | 108259.2
| 30 |  | 98206.5 | 248367 | 161290.5 | 286471.5 | 132279 | 122758.125 | 117847.8
12.5 | 15 | 750 | 100310 | 319280 | 184510 | 349290 | 130650 | 120372 | 115356.5
| 18.5 |  | 114930 | 333890 | 211000 | 375030 | 151140 | 137916 | 132169.5
| 22 |  | 117580 | 336540 | 235940 | 402210 | 163230 | 141096 | 135217
| 30 |  | 130220 | 349180 | 236850 | 403110 | 176510 | 156264 | 149753
| 37 |  | 149060 | 368030 | 282400 | 449630 | 224480 | 178872 | 171419
! | вентиляторы без электродвигателей поставляются без гарантии
РАБОЧИЕ КОЛЕСА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ |  |  |  |  | БАЛАНСИРОВКА РАбОЧИХ КОЛЕС
№ вент. |  | Углер. сталь | Нерж. сталь | Алюминий |  | № колеса | Цена
-2.5 |  | 2142 | 4945.5 | 2898 |  | -2.5 | 500
-3.15 |  | 2394 | 6268.5 | 3402 |  | -3.15 | 800
-4 |  | 3486 | 11088 | 5239.5 |  | -4 | 1000
-5 |  | 4630.5 | 17944.5 | 8358 |  | -5 | 1500
-6.3 |  | 6783 | 26974.5 | 11791.5 |  | -6.3 | 2000
-8 |  | 9859.5 | с/з | с/з |  | -8 | 2500
Гибкие вставки |  |  |  |  | Виброизоляторы
№ | Всас | Нагнет. | Комплект |  | Тип |  | Цена
2 | 535 | 555 | 1090 |  | ДО-38 |  | 190
2.5 | 565 | 605 | 1170 |  | ДО-39 |  | 210
3,15 | 815 | 785 | 1600 |  | ДО-40 |  | 220
4 | 1050 | 995 | 2045 |  | ДО-41 |  | 250
5 | 1435 | 1310 | 2745 |  | ДО-42 |  | 325
6,3 | 1745 | 1620 | 3365 |  | ДО-43 |  | 605
8 | 1980 | 1905 | 3885 |  | ДО-44 |  | 1050
10 | 2565 | 2545 | 5110

## 300-45 (14-46)
ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ ВР 300-45 (аналог ВЦ 14-46)
№ | Эл/двигатель |  | Углерод. сталь | Нерж. сталь 12X18H10T (K1) | Взрывозащищенные |  |  | Дымоудаление
| кВт | Об/мин |  |  | Алюминий (В2) | Нерж. сталь (ВК1) | Разнородные мет. (В1) | ДУ-01 (600 гр.) | ДУ-02 (400 гр.)
2 | без э/дв |  | 4714.5 | 11560.5 | 8893.5 | 12967.5 | 6625.5 | 5893.125 | 5657.4
| 0.18 | 1500 | 6667.5 | 13009.5 | - | - | - | 8334.375 | 8001
| 0.25 |  | 6867 | 13209 | 13524 | 17514 | 11361 | 8583.75 | 8240.4
| 0.37 |  | 6982.5 | 13314 | 13524 | 17514 | 11361 | 8728.125 | 8379
| 1.1 | 3000 | 7791 | 14101.5 | 14028 | 17986.5 | 11844 | 9738.75 | 9349.2
| 1.5 |  | 8673 | 14962.5 | 15078 | 18984 | 12904.5 | 10841.25 | 10407.6
| 2.2 |  | 8988 | 15246 | 15078 | 18984 | 12904.5 | 11235 | 10785.6
2.5 | без э/дв |  | 5880 | 14154 | 10006.5 | 15624 | 9261 | 7350 | 7056
| 0.37 | 1500 | 8074.5 | 15687 | 15708 | 20391 | 12747 | 10093.125 | 9689.4
| 0.55 |  | 8662.5 | 16254 | 16170 | 20853 | 13230 | 10828.125 | 10395
| 0.75 |  | 8662.5 | 16537.5 | 16170 | 20853 | 13230 | 10828.125 | 10395
| 2.2 | 3000 | 9681 | 17619 | 17178 | 21997.5 | 14290.5 | 12101.25 | 11617.2
| 3 |  | 10657.5 | 18469.5 | 19782 | 24601.5 | 17031 | 13321.875 | 12789
| 4 |  | 11718 | 19435.5 | 22459.5 | 27279 | 19887 | 14647.5 | 14061.6
| 5.5 |  | 12348 | 20286 | 22459.5 | 27279 | 19887 | 15435 | 14817.6
3.15 | без э/дв |  | 7413 | 23215.5 | 11844 | 23604 | 9261 | 9266.25 | 8895.6
| 0.37 | 1000 | 9996 | 24727.5 | 17829 | 29494.5 | 14374.5 | 12495 | 11995.2
| 0.55 |  | 10122 | 25011 | 17829 | 29494.5 | 14374.5 | 12652.5 | 12146.4
| 0.75 |  | 10920 | 25809 | 18837 | 30628.5 | 15445.5 | 13650 | 13104
| 1.1 |  | 11434.5 | 26460 | 18837 | 30628.5 | 15445.5 | 14293.125 | 13721.4
| 1.5 | 1500 | 11371.5 | 26376 | 18837 | 30628.5 | 15445.5 | 14214.375 | 13645.8
| 2.2 |  | 12012 | 26838 | 21441 | 33516 | 18196.5 | 15015 | 14414.4
| 3 |  | 12768 | 27688.5 | 24118.5 | 36487.5 | 21000 | 15960 | 15321.6
4 | без э/дв |  | 10405.5 | 29274 | 15267 | 32151 | 12957 | 13006.875 | 12486.6
| 1.1 | 1000 | 13818 | 32371.5 | 22218 | 37180.5 | 18921 | 17272.5 | 16581.6
| 1.5 |  | 14836.5 | 32739 | 25116 | 39784.5 | 21661.5 | 18545.625 | 17803.8
| 2.2 |  | 16222.5 | 34062 | 28087.5 | 42462 | 23740.5 | 20278.125 | 19467
| 3 |  | 18837 | 36372 | 29578.5 | 43806 | 25116 | 23546.25 | 22604.4
| 4 | 1500 | 16411.5 | 34219.5 | 28087.5 | 42462 | 24423 | 20514.375 | 19693.8
| 5.5 |  | 19257 | 37222.5 | 29578.5 | 43806 | 25882.5 | 24071.25 | 23108.4
| 7.5 |  | 20422.5 | 38913 | 43344 | 59671.5 | 40467 | 25528.125 | 24507
| 11 |  | 23593.5 | 41139 | 45706.5 | 61960.5 | 42756 | 29491.875 | 28312.2
5 | без э/дв |  | 14479.5 | 44593.5 | 29431.5 | 49476 | 17829 | 18099.375 | 17375.4
| 4 | 1000 | 23362.5 | 46914 | 36466.5 | 56280 | 28329 | 29203.125 | 28035
| 5.5 |  | 25105.5 | 51229.5 | 51250.5 | 68544 | 41989.5 | 31381.875 | 30126.6
| 7.5 |  | 26029.5 | 52962 | 53665.5 | 70843.5 | 44163 | 32536.875 | 31235.4
| 11 |  | 36130.5 | 60417 | 56112 | 74298 | 48814.5 | 45163.125 | 43356.6
| 11 | 1500 | 27048 | 52951.5 | 53665.5 | 70843.5 | 44163 | 33810 | 32457.6
| 15 |  | 36519 | 60931.5 | 55923 | 74298 | 48657 | 45648.75 | 43822.8
| 18.5 |  | 38850 | 63808.5 | 60028.5 | 76881 | 52531.5 | 48562.5 | 46620
| 22 |  | 46504.5 | 69153 | 64869 | 81490.5 | 56395.5 | 58130.625 | 55805.4
| 30 |  | 54190.5 | 76513.5 | 73615.5 | 90741 | 66391.5 | 67738.125 | 65028.6
! | вентиляторы без электродвигателей поставляются без гарантии
Прайс лист от 01.12.2013 г.
ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ ВР 300-45 (аналог ВЦ 14-46)
№ | Эл/двигатель |  | Углерод. сталь | Нерж. сталь 12X18H10T (K1) | Взрывозащищенные |  |  | Дымоудаление
| кВт | Об/мин |  |  | Алюминий (В2) | Нержавеющая сталь (ВК1) | Разнородные мет. (В1) | ДУ-01 (до 600гр.) | ДУ-02 (до 400гр.)
6.3 | без э/дв |  | 22176 | 66801 | 36739.5 | 72880.5 | 28350 | 27720 | 26611.2
| 4 | 750 | 33211.5 | 75936 | 62170.5 | 91161 | 56248.5 | 41514.375 | 39853.8
| 5.5 |  | 35374.5 | 78183 | 65142 | 93838.5 | 59220 | 44218.125 | 42449.4
| 7.5 |  | 46504.5 | 88525.5 | 65215.5 | 95928 | 59283 | 58130.625 | 55805.4
| 11 |  | 49318.5 | 91329 | 69426 | 98521.5 | 63199.5 | 61648.125 | 59182.2
| 11 | 1000 | 44194.5 | 86457 | 65698.5 | 94962 | 59472 | 55243.125 | 53033.4
| 15 |  | 47911.5 | 90247.5 | 69310.5 | 102816 | 63388.5 | 59889.375 | 57493.8
| 18.5 |  | 57078 | 98910 | 79317 | 115006.5 | 73090.5 | 71347.5 | 68493.6
| 22 |  | 67210.5 | 109032 | 107803.5 | 138033 | 101892 | 84013.125 | 80652.6
8 | без э/дв |  | 35605.5 | 123070.5 | 65961 | 133140 | 47838 | 44506.875 | 42726.6
| 15 | 750 | 67588.5 | 151882.5 | 102448.5 | 173113.5 | 87055.5 | 84485.625 | 81106.2
| 18.5 |  | 85743 | 167412 | 130746 | 200476.5 | 115216.5 | 107178.75 | 102891.6
| 22 |  | 89638.5 | 170247 | 159621 | 229351.5 | 143545.5 | 112048.125 | 107566.2
| 30 |  | 102753 | 183676.5 | 160660.5 | 230317.5 | 146622 | 128441.25 | 123303.6
| 37 | 1000 | 100863 | 181849.5 | с/з | с/з | с/з | 126078.75 | 121035.6
| 45 |  | 116476.5 | 193357.5 | с/з | с/з | с/з | 145595.625 | 139771.8
! | вентиляторы без электродвигателей поставляются без гарантии
ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ ВЦ-5-35
БАЛАНСИРОВКА РАБОЧИХ КОЛЕС
№ | Электродвигатель |  | Углерод. сталь | Разнор. мет. (В1) |  | № колеса | Цена
| кВт | Об/мин
3.55 | 0.75 | 3000 | 26208 | 35500.5 |  | -2.5 | 800
| 1.1 |  | 26334 | 36036 |  | -3.15 | 1100
4 | 2.2 | 3000 | 27699 | 39028.5 |  | -4 | 1500
8 | 11 | 1500 | 67746 | 93355.5 |  | -5 | 1900
РАБОЧИЕ КОЛЕСА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ | [5 empty] | -6.3 | 2650
№ вент. |  | Углер. сталь | Нерж. сталь | Алюминий |  | -8 | 3100
-2.5 |  | 2310 | 6121.5 | 3454.5 |  | Гибкие вставки
-3.15 |  | 2971.5 | 7423.5 | 4168.5 |  | № | Всас | Нагнет. | Комплект
-4 |  | 4483.5 | 13314 | 6111 |  | 2 | 535 | 555 | 1090
-5 |  | 6321 | 23971.5 | 8452.5 |  | 2.5 | 565 | 605 | 1170
-6.3 |  | 8494.5 | 33190.5 | 13471.5 |  | 3,15 | 815 | 785 | 1600
-8 |  | 14332.5 | с/з | с/з |  | 4 | 1050 | 995 | 2045
Виброизоляторы | [5 empty] | 5 | 1435 | 1310 | 2745
Тип |  | Цена |  |  |  | 6,3 | 1745 | 1620 | 3365
ДО-38 |  | 190 |  |  |  | 8 | 1980 | 1905 | 3885
ДО-39 |  | 210 |  |  |  | 10 | 2565 | 2545 | 5110
ДО-40 |  | 220
ДО-41 |  | 250
ДО-42 |  | 325
ДО-43 |  | 605
ДО-44 |  | 1050

## 6-45 (100-45)
Прайс лист от 01.12.2013 г.
Вентилятор пылевой ВЦП 7-40 (ВЦП 6-45, ВР 100-45)
|  | Эл. двигатель |  | углерод. сталь | нерж.сталь | ВЗИ1 разнор. (В) | 6,3 | 1 | 7,5 | 1500 | 39133.5 | 92631 | 65478
№ | Исп. | кВт | об/мин |  | 12Х18Н10Т (К) |  |  |  | 11,0 |  | 41811 | 94993.5 | 67840.5
2,5 | 1 | 1,5 | 3000 | 11707.5 | 19278 | 17881.5 |  |  | 15,0 |  | 50494.5 | 104149.5 | 70077
|  | 2,2 |  | 12001.5 | 19572 | 17913 |  |  | 18,5 |  | 52699.5 | 105451.5 | 74088
|  | без э/дв!!! |  | 7213.5 | 14616 | 11109 |  |  | без э/дв!!! |  | 26638.5 | 88221 | 37621.5
| 5 | 0,75 | 3000/2781* | 24633 | 37716 | 36960 |  | 5 | 3,0 | 1000/1020* | 69877.5 | 124782 | 94216.5
|  | без э/дв!!! |  | 22627.5 | 36340.5 | 33957 |  |  | 4,0 | 1000/1130* | 70696.5 | 125611.5 | 94216.5
3,15 | 1 | 2,2 | 3000 | 13503 | 24475.5 | 19330.5 |  |  | 5,5 | 1500/1450* | 70696.5 | 125611.5 | 94216.5
|  | 3,0 |  | 14427 | 25389 | 22711.5 |  |  | 7,5 | 1500/1450* | 72303 | 127239 | 111646.5
|  | без э/дв!!! |  | 9544.5 | 21031.5 | 14458.5 |  |  |  | 1500/1615* | 72303 | 127239 | 111646.5
| 5 | 0,55 | 1500/1410* | 34618.5 | 41632.5 | 39532.5 |  |  |  | 3000/1450* | 70129.5 | 125044.5 | 94216.5
|  | 2,2 | 3000/2850* | 35983.5 | 42976.5 | 40446 |  |  | 11,0 | 1500/1615* | 74434.5 | 129360 | 114282
|  | без э/дв!!! |  | 32466 | 36865.5 | 36666 |  |  |  | 1500/1740* | 74434.5 | 129360 | 114282
4 | 1 | 4,0 | 3000 | 19939.5 | 36981 | 34618.5 |  |  |  | 3000/1615* | 72744 | 127669.5 | 113589
|  | 5,5 |  | 20968.5 | 37831.5 | 34618.5 |  |  | 15,0 | 1500/1740* | 84147 | 139062 | 116749.5
|  | 7,5 |  | 24486 | 39301.5 | 35836.5 |  |  |  | 1500/1810* | 84147 | 139062 | 116749.5
|  | без э/дв!!! |  | 13303.5 | 34198.5 | 19603.5 |  |  |  | 3000/1810* | 84661.5 | 139587 | 116959.5
| 5 | 3,0 | 1500/1410* | 44163 | 61383 | 58621.5 |  |  | 18,5 | 1500/1810* | 90646.5 | 141823.5 | 121212
|  | 5,5 | 1500/1430* | 48268.5 | 65310 | 59986.5 |  |  |  | 1500/2040* | 90646.5 | 141823.5 | 121212
|  | 4,0 | 3000/2100* | 44793 | 61981.5 | 58621.5 |  |  |  | 3000/2040* | 90363 | 141540 | 120571.5
|  | 7,5 | 3000/2895* | 48699 | 64806 | 59986.5 |  |  | 22,0 | 1500/2040* | 97860 | 146958 | 126483
|  | без э/дв!!! |  | 41674.5 | 58527 | 45517.5 |  |  | без э/дв!!! |  | 64123.5 | 120015 | 86058
5 | 1 | 4,0 | 1500 | 24507 | 61866 | 41916 | 8 | 1 | 18,5 | 1500 | 72292.5 | 171150 | 97177.5
|  | 5,5 |  | 29358 | 72282 | 43134 |  |  | 22,0 |  | 77101.5 | 176274 | 101923.5
|  | 7,5 |  | 31132.5 | 73962 | 58810.5 |  |  | 30,0 |  | 83737.5 | 183340.5 | 111478.5
|  | 11,0 | 3000 | 33253.5 | 74214 | 60553.5 |  |  | 37,0 |  | 97587 | 195667.5 | 132268.5
|  | 15,0 |  | 45570 | 86530.5 | 63504 |  |  | без э/дв!!! |  | 47554.5 | 153594 | 63850.5
|  | без э/дв!!! |  | 18196.5 | 51198 | 30607.5 |  | 5 | 11,0 | 1000/930* | 121254 | 228333 | 162372
| 5 | 2,2 | 1500/1360* | 51124.5 | 80839.5 | 69762 |  |  |  | 1500/1100* | 113536.5 | 219114 | 159715.5
|  | 3,0 | 1500/1500* | 51849 | 81553.5 | 73237.5 |  |  | 15,0 | 1000/1020* | 125002.5 | 232522.5 | 166624.5
|  | 4,0 | 1500/1755* | 52552.5 | 82278 | 73783.5 |  |  |  | 1500/1285* | 121789.5 | 229183.5 | 162172.5
|  |  | 3000/1755* | 52384.5 | 82089 | 73657.5 |  |  | 18,5 | 1500/1285* | 125023.5 | 232060.5 | 166624.5
|  | 5,5 | 1500/1755* | 55450.5 | 85144.5 | 74592 |  |  |  | 1500/1450* | 125023.5 | 232060.5 | 166624.5
|  |  | 1500/2030* | 55450.5 | 85144.5 | 74592 |  |  |  | 3000/1450* | 124477.5 | 231777 | 165994.5
|  |  | 3000/1755* | 53119.5 | 82929 | 73237.5 |  |  | 22,0 | 1500/1285* | 130557 | 237384 | 171916.5
|  | 7,5 | 1500/2030* | 57067.5 | 86772 | 85659 |  |  |  | 1500/1450* | 130557 | 237384 | 171916.5
|  |  | 1500/2225* | 57067.5 | 86772 | 85659 |  |  |  | 3000/1450* | 130053 | 237184.5 | 169134
|  |  | 3000/2030* | 54873 | 84682.5 | 83097 |  |  | 30,0 | 1500/1450* | 138001.5 | 245584.5 | 182521.5
|  | 11,0 | 1500/2225* | 59188.5 | 88903.5 | 86152.5 |  |  |  | 1500/1615* | 138001.5 | 245584.5 | 182521.5
|  |  | 1500/2500* | 59188.5 | 88903.5 | 86152.5 |  |  |  | 3000/1615* | 134137.5 | 241122 | 175623
|  |  | 3000/2225* | 57508.5 | 87286.5 | 85627.5 |  |  | 37,0 | 1500/1615* | 153688.5 | 257544 | 205621.5
|  | 15,0 | 1500/2225* | 68890.5 | 98616 | 97114.5 |  |  |  | 1500/1810* | 153688.5 | 257544 | 205621.5
|  |  | 1500/2500* | 68890.5 | 98616 | 97114.5 |  |  |  | 3000/1615* | 151074 | 256872 | 214504.5
|  |  | 3000/2500* | 69426 | 99109.5 | 97293 |  |  | 45,0 | 1500/1615* | 162414 | 267319.5 | 208593
|  | 18,5 | 3000/2500* | 71389.5 | 101094 | 98112 |  |  |  | 1500/1810* | 162414 | 267319.5 | 208593
|  | без э/дв!!! |  | 48856.5 | 80146.5 | 58978.5 |  |  | без э/дв!!! |  | 112780.5 | 216688.5 | 126861
Прайс лист от 01.12.2013 г.
Вентилятор пылевой ВЦП 7-40 (ВЦП 6-45)
|  | Эл. двигатель |  | углерод. сталь | нерж.сталь | ВЗИ1 разнор. (В) |  |  | Гибкие вставки
№ | Исп. | кВт | об/мин |  | 12Х18Н10Т (К) |  |  |  | № | Всас | Нагнет. | Комплект
10 | 1 | 11,0 | 750 | 111625.5 | 251044.5 | 189031.5 |  |  | 2 | 535 | 555 | 1090
|  | 18,5 | 1000 | 124729.5 | 258405 | 199783.5 |  |  | 2.5 | 565 | 605 | 1170
|  | 22,0 |  | 136195.5 | 264306 | 231189 |  |  | 3,15 | 815 | 785 | 1600
|  | 55,0 | 1500 | 159600 | 275047.5 | с/з |  |  | 4 | 1050 | 995 | 2045
|  | 75,0 |  | 183330 | 294346.5 | с/з |  |  | 5 | 1435 | 1310 | 2745
|  | без э/дв!!! |  | 84031.5 | 222264 | 152061 |  |  | 6,3 | 1745 | 1620 | 3365
| 5 | 30,0 | 1000/980* | 222054 | 324859.5 | 234874.5 |  |  | 8 | 1980 | 1905 | 3885
|  |  | 1500/980* | 175255.5 | 311619 | 205117.5 |  |  | 10 | 2565 | 2545 | 5110
|  | 37,0 | 1500/1200* | 188097 | 324912 | 225246
|  | 45,0 | 1500/1300* | 230002.5 | 334047 | 231189 |  |  | Виброизоляторы
|  |  | 3000/1300* | 228543 | 332524.5 | 235032 |  |  | Тип |  | Цена
|  | 55,0 | 1500/1400* | 237993 | 342163.5 | с/з |  |  | ДО-38 |  | 190
|  |  | 3000/1400* | 237993 | 342163.5 | с/з |  |  | ДО-39 |  | 210
|  | без э/дв!!! |  | 141624 | 297622.5 | 169417.5 |  |  | ДО-40 |  | 220
[9 empty] | ДО-41 |  | 250
[9 empty] | ДО-42 |  | 325
[9 empty] | ДО-43 |  | 605
[9 empty] | ДО-44 |  | 1050
* обороты рабочего колеса

## 06-300_ВКР
ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ ВКР
[8 empty] | № | Эл/двигатель |  | Углерод. сталь | Нерж, колпак оцинк. (колпак нерж. +20%) | ВЗИ из разн.мет. | Дымоудал. | Клапан | Поддон | Стакан
[7 empty] | Прайс лист от 01.12.2013 г. |  | кВт | об/мин |  |  |  | ДУ-01/02 6000/4000
ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ВО 06-300 (ВО 14-320) | [7 empty] | 3.15 | 0.25 | 1000 | 9702 | 25767 | - | 13582.8 | 3160.5 | 3475.5 | 7371
№ | Эл/двигатель |  | Углерод. сталь | Нерж. 12Х18Н10Т | Взрывозащищенные |  |  |  | 0.37 |  | 9702 | 26544 | 15813 | 13582.8
| кВТ | Об/мин |  |  | Алюм. (В2) | Нерж. (ВК1) | Разнор.(В1) |  | 0.12 | 1500 | 8809.5 | 25021.5 | - | 12333.3
2.5 | 0.18 | 1500 | 5082 | 8694 | - | - | - |  | 0.25 |  | 9534 | 25630.5 | 15361.5 | 13347.6
| 0.25 | 1500 | 5380 | 8992 | 8899 | - | 8741 |  | 0.37 |  | 9597 | 25630.5 | 15361.5 | 13435.8
3.15 | 0,12(0,18) | 1500 | 4914 | 8998.5 | - | - | - | 4 | 0.37 | 1000 | 12411 | 29715 | 18438 | 17375.4 | 3244.5 | 4147.5 | 7980
| 0.25 |  | 5481 | 9208.5 | 8898.75 | 12426.75 | 8741.25 |  | 0.55 |  | 12453 | 29715 | 18438 | 17434.2
[9 empty] | 0.75 |  | 13398 | 30576 | 19551 | 18757.2
| 0.25 | 3000 | 5381.25 | 9045.75 | - | - | - |  | 0.55 | 1500 | 12442.5 | 29557.5 | 18438 | 17419.5
| 0.37 |  | 5512.5 | 9240 | 8961.75 | 12573.75 | 8814.75 |  | 0.75 |  | 12442.5 | 29557.5 | 18438 | 17419.5
| 0.55 |  | 5638.5 | 9366 | 9056.25 | 12720.75 | 8888.25 | 4.5 | 0.37 | 1000 | 13629 | 40887 | 21052.5 | 19080.6 | 3318 | 4147.5 | 8200.5
4 | 0.18 | 1500 | 5628 | 11361 | - | - | - |  | 0.75 | 1500 | 13923 | 41769 | 21052.5 | 19492.2
| 0.25 |  | 5838 | 11497.5 | 10657.5 | 16254 | 10510.5 |  | 1.1 |  | 14227.5 | 42682.5 | 21892.5 | 19918.5
| 0.37 |  | 5943 | 11518.5 | 10657.5 | 16254 | 10510.5 | 5 | 0.55 | 1000 | 14878.5 | 40299 | 24654 | 20829.9 | 3381 | 4368 | 8274
| 0.55 | 3000 | 5995.5 | 11560.5 | 10657.5 | 16254 | 10510.5 |  | 0.75 |  | 15519 | 40971 | 22816.5 | 21726.6
| 0.75 |  | 6625.5 | 12148.5 | 11140.5 | 16726.5 | 11004 |  | 1.1 |  | 16117.5 | 41496 | 22816.5 | 22564.5
| 1.1 |  | 6772.5 | 12306 | 11140.5 | 16726.5 | 11004 |  | 1.5 | 1500 | 16086 | 41496 | 25777.5 | 22520.4
5 | 0.37 | 1500 | 7318.5 | 14479.5 | 11833.5 | 17755.5 | 11476.5 |  | 2.2 |  | 16117.5 | 42567 | 27006 | 22564.5
| 0.55 |  | 7885.5 | 15057 | 12327 | 18228 | 11970 | 5.6 | 0.75 | 1000 | 18522 | 49066.5 | 30597 | 25930.8 | 3916.5 | 4368 | 8578.5
| 0.75 |  | 7885.5 | 15057 | 12327 | 18228 | 11970 |  | 1.1 |  | 19089 | 49392 | 30597 | 26724.6
6.3 | 0.37 | 1000 | 8442 | 17734.5 | 14101.5 | 21493.5 | 13440 |  | 2.2 | 1500 | 19740 | 50452.5 | 33474 | 27636
| 0.55 |  | 8736 | 18028.5 | 14101.5 | 21493.5 | 13440 |  | 3 |  | 21094.5 | 51817.5 | 36424.5 | 29532.3
| 0.55 | 1500 | 8830.5 | 18123 | 14101.5 | 21493.5 | 13440 | 6.3 | 1.5 | 1000 | 20674.5 | 54778.5 | 33369 | 28944.3 | 4693.5 | 4368 | 9187.5
| 0.75 |  | 8830.5 | 18123 | 14101.5 | 21493.5 | 13440 |  | 2.2 |  | 22207.5 | 56847 | 35049 | 31090.5
| 1.1 |  | 9502.5 | 18921 | 15162 | 22501.5 | 14500.5 |  | 3 |  | 24769.5 | 59283 | 37779 | 34677.3
| 1.5 |  | 9597 | 19278 | 15162 | 22501.5 | 14500.5 |  | 5.5 | 1500 | 24076.5 | 59461.5 | 37149 | 33707.1
8 | 0.75 | 1000 | 11203.5 | 27919.5 | 21504 | 31363.5 | 17293.5 |  | 7.5 |  | 24832.5 | 62149.5 | 55398 | 34765.5
| 1.1 |  | 11634 | 28434 | 21504 | 31363.5 | 17293.5 | 7.1 | 3 | 750 | 27846 | 77038.5 | 49045.5 | 34807.5 | 5260.5 | 4819.5 | 9481.5
| 3 | 1500 | 13629 | 29547 | 26796 | 36666 | 23572.5 |  | 4 |  | 31090.5 | 82425 | 55954.5 | 38863.125
| 4 |  | 14364 | 30282 | 26796 | 36666 | 23572.5 |  | 2.2 | 1000 | 27247.5 | 74109 | 46735.5 | 34059.375
10 | 2.2 | 1000 | 19404 | 42231 | 34492.5 | 49581 | 28465.5 |  | 3 |  | 29809.5 | 76545 | 49045.5 | 37261.875
| 3 |  | 22858.5 | 44530.5 | 36708 | 50904 | 30156 |  | 4 |  | 30040.5 | 77416.5 | 49045.5 | 37550.625
12.5 | 4 | 750 | 29841 | 69300 | 59934 | 90048 | 51492 |  | 7.5 | 1500 | 31017 | 79411.5 | 61729.5 | 38771.25
| 5.5 |  | 32120 | 71463 | 62759 | 93009 | 58517 |  | 11 |  | 33201 | 81742.5 | 63808.5 | 41501.25
| 7.5 | 1000 | 30051 | 69500 | 60680 | 90815 | 51923 | 8 | 3 | 750 | 31080 | 93901.5 | 46252.5 | 38850 | 5575.5 | 5575.5 | 11434.5
[9 empty] | 4 |  | 33873 | 99288 | 65730 | 42341.25
[9 empty] | 5.5 | 1000 | 31983 | 96936 | 50526 | 39978.75
[9 empty] | 7.5 |  | 34093.5 | 98700 | 66559.5 | 42616.875
[9 empty] | 18.5 | 1500 | 48835.5 | 110827.5 | 73248 | 61044.375
[9 empty] | 22 |  | 54757.5 | 114334.5 | 78340.5 | 68446.875
[8 empty] | 9 | 4 | 750 | 55975.5 | 148344 | 79989 | 69969.375 | 6163.5 | 6027 | 14154
[9 empty] | 5.5 |  | 57918 | 153489 | 82257 | 72397.5
[9 empty] | 7.5 |  | 65331 | 173134.5 | 92211 | 81663.75
[9 empty] | 7.5 | 1000 | 57529.5 | 152460 | 81144 | 71911.875
[9 empty] | 11 |  | 64659 | 171349.5 | 90016.5 | 80823.75
[8 empty] | 10 | 5.5 | 750 | 71064 | 188433 | 91024.5 | 88830 | 6772.5 | 6027 | 14752.5
[9 empty] | 7.5 |  | 82362 | 194817 | 98605.5 | 102952.5
[9 empty] | 11 | 1000 | 86194.5 | 199185 | 102007.5 | 107743.125
[9 empty] | 15 |  | 86058 | 197253 | 102007.5 | 107572.5
[9 empty] | 18.5 |  | 94174.5 | 203868 | 112570.5 | 117718.125
[9 empty] | 22 |  | 100884 | 218043 | 165805.5 | 126105

## ВКРВ
ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ С ВЫБРОСОМ ВВЕРХ (ВКРВ)
Размер | Двигатель |  | Температура |  | Клапан обратный | Поддон | Стакан
| кВт | Об/мин | ДУ-02 | ДУ-01
3.5 | 0.25 | 1500 | 41900 | 46580 | 3245 | 3400 | 12800
| 1.5 | 3000 | 51373 | 57123
| 2.2 |  | 51560 | 57310
4 | 0.37 | 1500 | 46334 | 51454
| 0.55 |  | 46810 | 51930
| 3 | 3000 | 56693 | 63023
| 4 |  | 57600 | 63930
4.5 | 0.75 | 1500 | 51369 | 57169 | 3827 | 3650 | 14200
| 1.1 |  | 52150 | 57950
| 5.5 | 3000 | 62066 | 69196
| 7.5 |  | 64190 | 71320
5 | 1.1 | 1500 | 57203 | 60883
| 1.5 |  | 57390 | 61070
5.6 | 0.55 | 1000 | 58709 | 60719
| 0.75 |  | 59490 | 61500
| 2.2 | 1500 | 60419 | 62429
| 3 |  | 61400 | 63410
6.3 | 1.1 | 1000 | 60552 | 62436
| 1.5 |  | 61294 | 63178
| 4 | 1500 | 62680 | 64564
| 5.5 |  | 65837 | 67717
7.1 | 1.5 | 750 | 82290 | 84750 | 5422 | 4450 | 17300
| 2.2 | 1000 | 82063 | 84523
| 3 |  | 84455 | 86915
| 7.5 | 1500 | 87462 | 92142
| 11 |  | 89260 | 93940
8 | 4 | 1000 | 96245 | 99215
| 5.5 |  | 98870 | 101840
| 11 | 1500 | 107854 | 110964
| 15 |  | 112610 | 115990
| 18.5 |  | 115423 | 118803
9 | 3 | 750 | 107137 | 110447
| 4 |  | 109823 | 113133
| 5.5 |  | 111660 | 114970
| 7.5 | 1000 | 110360 | 113670
| 22 | 1500 | 136001 | 140221
| 30 |  | 140850 | 145070
10 | 5.5 | 750 | 159355 | 166025 | 6227 | 5200 | 21500
| 7.5 |  | 164345 | 171015
| 11 | 1000 | 162604 | 169274
| 15 |  | 165600 | 172270
11 | 11 | 750 | 203749 | 209989
| 15 |  | 207850 | 214090
| 18.5 | 1000 | 211519 | 218349
| 30 |  | 227640 | 234470

## 25-188
Прайс лист от 01.12.2013 г.
Вентилятор осевой ВО 25-188 |  |  |  | Вентилятор крышный осевой ВКОП 25-188
№ | Вариант исполнения | Двигатель | Цена с НДС | № | Вариант исполнения | Двигатель | Цена с НДС
8 | 0 | 11,0*1500 | 44530.5 | 8 | 0 | 11,0*1500 | 62342.7
| 1 | 7,5*1500 | 42304.5 |  | 1 | 7,5*1500 | 59226.3
| 2 | 5,5*1500 | 36403.5 |  | 2 | 5,5*1500 | 50964.9
| 3 | 5,5*1500 | 40624.5 |  | 3 | 5,5*1500 | 56874.3
| 4 | 4,0*1500 | 33400.5 |  | 4 | 4,0*1500 | 46760.7
9 | 0 | 11,0*1500 | 46126.5 | 9 | 0 | 11,0*1500 | 64577.1
| 1 | 11,0*1500 | 46126.5 |  | 1 | 11,0*1500 | 64577.1
| 2 | 7,5*1500 | 39301.5 |  | 2 | 7,5*1500 | 55022.1
| 3 | 7,5*1500 | 43900.5 |  | 3 | 7,5*1500 | 61460.7
| 4 | 7,5*1500 | 39301.5 |  | 4 | 7,5*1500 | 55022.1
10 | 0 | 15,0*1500 | 58642.5 | 10 | 0 | 15,0*1500 | 82099.5
| 1 | 15,0*1500 | 58642.5 |  | 1 | 15,0*1500 | 82099.5
| 2 | 15,0*1500 | 48930 |  | 2 | 15,0*1500 | 68502
| 3 | 11,0*1500 | 48541.5 |  | 3 | 11,0*1500 | 67958.1
| 4 | 11,0*1500 | 38829 |  | 4 | 11,0*1500 | 54360.6
11.2 | 0 | 7,5*1000 | 69835.5 | 11.2 | 0 | 7,5*1000 | 97769.7
| 1 | 7,5*1000 | 69835.5 |  | 1 | 7,5*1000 | 97769.7
| 2 | 7,5*1000 | 56605.5 |  | 2 | 7,5*1000 | 79247.7
| 3 | 5,5*1000 | 67924.5 |  | 3 | 5,5*1000 | 95094.3
| 4 | 5,5*1000 | 54694.5 |  | 4 | 5,5*1000 | 76572.3
12.5 | 0 | 15,0*1000 | 73825.5 | 12.5 | 0 | 15,0*1000 | 103355.7
| 1 | 15,0*1000 | 73825.5 |  | 1 | 15,0*1000 | 103355.7
| 2 | 15,0*1000 | 60805.5 |  | 2 | 15,0*1000 | 85127.7
| 3 | 11,0*1000 | 70182 |  | 3 | 11,0*1000 | 98254.8
| 4 | 11,0*1000 | 57162 |  | 4 | 11,0*1000 | 80026.8
Варианты исполнения 1, 2, 4 - с направляющим аппаратом
Варианты исполнения 3, 5 - без направляющего аппарата

## 30-160
Прайс лист от 01.12.2013 г.
Вентилятор осевой ВО 30-160 |  |  |  | Вентилятор крышный осевой ВОКП 30-160
№ | Вариант исполнения | Двигатель | Цена с НДС | № | Вариант исполнения | Двигатель | Цена с НДС
6.3 | 1 | 1,1*1500 | 17657.535 | 6.3 | 1 | 1,1*1500 | 24720.549
| 2\3 | 2,2*1500 | 19768.59 |  | 0.66667 | 2,2*1500 | 27676.026
| 4 | 3*1500 | 20021.79 |  | 4 | 3*1500 | 28030.506
7.1 | 1 | 2,2*1500 | 20376.27 | 7.1 | 1 | 2,2*1500 | 28526.778
| 2 | 3*1500 | 22011.52 |  | 2 | 3*1500 | 30816.128
| 3 | 5,5*1500 | 26939.425 |  | 3 | 5,5*1500 | 37715.195
| 4 | 7,5*1500 | 27999.7 |  | 4 | 7,5*1500 | 39199.58
8 | 1 | 4*1500 | 32711 | 8 | 1 | 4*1500 | 45795.4
| 2 | 5,5*1500 | 32968 |  | 2 | 5,5*1500 | 46155.2
| 3\4 | 11*1500 | 35531 |  | 3\4 | 11*1500 | 49743.4
9 | 1 | 2,2*1000 | 41322 | 9 | 1 | 2,2*1000 | 57850.8
| 2 | 3*1000 | 43599 |  | 2 | 3*1000 | 61038.6
| 3 | 5,5*1000 | 46100 |  | 3 | 5,5*1000 | 64540
| 4 | 7,5*1000 | 47201 |  | 4 | 7,5*1000 | 66081.4
| 5 | 7,5*1500 | 44705 |  | 5 | 7,5*1500 | 62587
| 6 | 11*1500 | 51240 |  | 6 | 11*1500 | 71736
| 7 | 15*1500 | 55361 |  | 7 | 15*1500 | 77505.4
| 8 | 22*1500 | 58743 |  | 8 | 22*1500 | 82240.2
10 | 1 | 4*1000 | 53332 | 10 | 1 | 4*1000 | 74664.8
| 2 | 5,5*1000 | 55833 |  | 2 | 5,5*1000 | 78166.2
| 3 | 7,5*1000 | 56934 |  | 3 | 7,5*1000 | 79707.6
| 4 | 11*1000 | 61370 |  | 4 | 11*1000 | 85918
| 5 | 11*1500 | 55242 |  | 5 | 11*1500 | 77338.8
| 6 | 18,5*1500 | 64305 |  | 6 | 18,5*1500 | 90027
| 7 | 30*1500 | 74404 |  | 7 | 30*1500 | 104165.6
11.2 | 1 | 5,5*1500 | 65338 | 11.2 | 1 | 5,5*1500 | 91473.2
| 2 | 11*1000 | 73376 |  | 2 | 11*1000 | 102726.4
| 3 | 15*1000 | 76229 |  | 3 | 15*1000 | 106720.6
| 4 | 18,5*1000 | 82034 |  | 4 | 18,5*1000 | 114847.6
12.5 | 1 | 11*1000 | 70574 | 12.5 | 1 | 11*1000 | 98803.6
| 2 | 15*1000 | 80548 |  | 2 | 15*1000 | 112767.2
| 3 | 22*1000 | 97973 |  | 3 | 22*1000 | 137162.2
| 4 | 37*1000 | 119440 |  | 4 | 37*1000 | 167216

## КВП_ВК-11_АО-2
Прайс лист от 01.12.2013 г.
ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ КВП - прямоугольного сечения
№ | Исп. колеса | Эл/двигатель |  | Углерод. сталь | Разнор. мет. (В1) | № | Исп. колеса | Эл/двигатель |  | Углерод. сталь | Разнор. мет. (В1)
|  | кВт | Об/мин |  |  |  |  | кВт | Об/мин
40-20 | 01 | 0.25 | 3000 | 9691.5 | - | 60-35 | 02 | 0.75 | 1000 | 20632.5 | 36246
| 02 | 0.25 | 1500 | 10038 | 18858 |  |  | 1.1 |  | 21189 | 36246
|  | 0.37 |  | 10143 | 18858 |  |  | 1.5 | 1500 | 21136.5 | 36246
|  | 0.75 | 3000 | 10804.5 | 19446 |  |  | 2.2 |  | 21567 | 38997
|  | 1.1 |  | 10993.5 | 19446 |  |  | 3 |  | 22375.5 | 41790
50-25 | 01 | 0,12(0,18) | 1500 | 10048.5 | - | 70-40 | 01 | 0.55 | 1500 | 15477 | 26796
|  | 0.25 |  | 10248 | 18532.5 |  |  | 0.75 |  | 15771 | 26796
|  | 0.37 | 3000 | 10290 | 18532.5 |  |  | 3 | 3000 | 17797.5 | 30901.5
|  | 0.55 |  | 10416 | 18532.5 |  | 02 | 1.1 | 1000 | 21063 | 36918
| 02 | 0.37 | 1500 | 11392.5 | 21451.5 |  |  | 3 | 1500 | 22648.5 | 42451.5
|  | 0.55 |  | 12012 | 21451.5 | 80-50 | 01 | 0.55 | 1000 | 18543 | 32634
|  | 1.5 | 3000 | 13114.5 | 22512 |  |  | 0.75 |  | 19351.5 | 33694.5
|  | 2.2 |  | 13429.5 | 22512 |  |  | 0.55 | 1500 | 18343.5 | 32634
50-30 | 01 | 0.37 | 1500 | 10857 | 21094.5 |  |  | 0.75 |  | 18648 | 32634
|  | 0.55 |  | 11476.5 | 21094.5 |  |  | 1.1 |  | 19477.5 | 33694.5
|  | 0.75 | 3000 | 11518.5 | 21094.5 |  |  | 4 | 3000 | 21682.5 | 39238.5
|  | 1.1 |  | 11707.5 | 21094.5 |  | 02 | 1.1 | 1000 | 25809 | 45160.5
| 02 | 0.75 | 1500 | 12694.5 | 23047.5 |  |  | 1.5 |  | 26187 | 47911.5
|  | 1.1 |  | 13513.5 | 24108 |  |  | 2.2 |  | 27594 | 50694
|  | 3 | 3000 | 14721 | 26848.5 |  |  | 3 | 1500 | 26995.5 | 50694
60-30 | 01 | 0,18 (0,25) | 1500 | 11340 | - |  |  | 4 |  | 27762 | 50694
|  | 0.37 |  | 11644.5 | 21819 |  |  | 5.5 |  | 30912 | 52552.5
|  | 0.55 |  | 12264 | 21819 |  |  | 7.5 |  | 32697 | 68827.5
|  | 1.1 | 3000 | 12505.5 | 22008 | 90-50 | 01 | 0.75 | 1000 | 24475.5 | 42714
|  | 1.5 |  | 13377 | 23068.5 |  |  | 1.1 |  | 25021.5 | 42714
| 02 | 0.37 | 1000 | 14616 | 26596.5 |  |  | 1.5 |  | 25410 | 45475.5
|  | 0.55 |  | 14920.5 | 26596.5 |  |  | 1.5 | 1500 | 24969 | 42714
|  | 1.1 | 1500 | 15834 | 27667.5 |  |  | 2.2 |  | 25410 | 45475.5
60-35 | 01 | 0.75 | 1500 | 15057 | 26019 |  |  | 3 |  | 26575.5 | 48268.5
|  | 1.1 |  | 15876 | 27930 |  | 02 | 3 | 1000 | 37894.5 | 60595.5
|  | 2.2 | 3000 | 16170 | 27930 |  |  | 4 |  | 38818.5 | 60595.5
|  | 3 |  | 17073 | 30681 |  |  | 5.5 |  | 40582.5 | 73594.5
01 - низкого давления |  |  | 02 - среднего давления |  |  |  |  | 7.5 |  | 42598.5 | 75999
[8 empty] | 11 | 1500 | 45486 | 79411.5
[8 empty] | 15 |  | 56752.5 | 99834
ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ВК-11 - квадратного сечения
Наиаменование |  | Эл/двигатель |  | Углерод. сталь | Разнор. мет. (В1) | Наиаменование |  | Эл/двигатель |  | Углерод. сталь | Разнор. мет. (В1)
|  | кВт | Об/мин |  |  |  |  | кВт | Об/мин
ВК-11-1,6 |  | 0.09 | 1500 | 9828 | - | ВК-11-5 |  | 0.55 | 1000 | 27017 | 32915
ВК-11-1,6 |  | 0.12 | 3000 | 9891 | - | ВК-11-5 |  | 0.75 |  | 27794 | 33579
ВК-11-2-2 |  | 0.75 | 1500 | 11561 | 15913 | ВК-11-5 |  | 1.1 |  | 28329 | 33908
ВК-11-2-2 |  | 0.12 | 3000 | 10615.5 | - | ВК-11-5 |  | 1.5 | 1500 | 28329 | 33908
ВК-11-2-2 |  | 0.37 |  | 10914 | 15530 | ВК-11-5 |  | 2.2 |  | 28749 | 35621
ВК-11-2,5 |  | 0.12 | 1500 | 11382 | - | ВК-11-5 |  | 3 |  | 29495 | 37392
ВК-11-2,5 |  | 0.25 |  | 12206 | 16951 | ВК-11-6,3 |  | 1.1 | 1000 | 37338 | 43817
ВК-11-2,5 |  | 0.25 | 3000 | 11414 | - | ВК-11-6,3 |  | 1.5 |  | 37685 | 45450
ВК-11-2,5 |  | 0.37 |  | 11529 | 16206 | ВК-11-6,3 |  | 2.2 |  | 39029 | 47341
ВК-11-2,5 |  | 0.55 |  | 11623.5 | 16311 | ВК-11-6,3 |  | 3 |  | 41339 | 48733
ВК-11-2,5 |  | 0.75 |  | 12086 | 16557 | ВК-11-6,3 |  | 4 | 1500 | 39186 | 47480
ВК-11-3,15 |  | 0.18 | 1500 | 13398 | - | ВК-11-6,3 |  | 5.5 |  | 42189 | 49668.3
ВК-11-3,15 |  | 0.25 |  | 13556 | 18436 | ВК-11-6,3 |  | 7.5 |  | 43869 | 59606.4333
ВК-11-3,15 |  | 0.37 |  | 13640 | 18528 | ВК-11-6,3 |  | 11 |  | 46106 | 60995
ВК-11-3,15 |  | 0.55 |  | 14081 | 18751 | ВК-11-6,3 |  | 3 | 750 | 82289 | 93452.7
ВК-11-3,15 |  | 1.1 | 3000 | 16832 | 21711 | ВК-11-6,3 |  | 4 |  | 86279 | 104717.4333
ВК-11-3,15 |  | 1.5 |  | 17682 | 22455 | ВК-11-6,3 |  | 7.5 | 1000 | 86478 | 105169.5333
ВК-11-3,15 |  | 2.2 |  | 17987 | 22531 | ВК-11-6,3 |  | 11 |  | 96390 | 132380.6
ВК-11-4 |  | 0.37 | 1000 | 19058 | 24226
ВК-11-4 |  | 0.37 | 1500 | 18596 | 23980
ВК-11-4 |  | 0.55 |  | 19152 | 24329
ВК-11-4 |  | 0.75 |  | 19446 | 22351
ВК-11-4 |  | 1.1 |  | 20234 | 25263
ВК-11-4 |  | 3 | 3000 | 21368 | 27502
Цены приведены в шумоизолированном исполнении
Возможно изготовление корпуса из алюм. профиля
АГРЕГАТЫ
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ
№ АО |  | Цена
АО 2-4 |  | 23646
АО 2-5 |  | 24812
АО 2-6,3 |  | 25977
АО 2-10 |  | 37758
АО 2-20 |  | 54086
АО 2-25 |  | 60050

## 132-30_12-26_ДН
Прайс лист от 01.12.2013 г.
ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
|  | ВР 12-26 |  |  |  | СТРУЖКОПЫЛЕОТСОСЫ И ДЫМОСОСЫ
№ | Эл/двигатель |  | Углер. сталь | Разнор. мет. (В1) |  | Наим-ие |  | Эл/двигатель |  | Цена
| кВт | Об/мин | [5 empty] | кВт | Об/мин
2.5 | 1.1 | 3000 | 12253.5 | 20695.5 |  | Стружкопылеотсосы:
| 1.5 |  | 13209 | 21756 |  | УВП-1500 |  | 1.5 | 3000 | 23350
| 2.2 |  | 13566 | 21756 |  | УВП-2500 |  | 2.2 |  | 25295
3.15 | 3 | 3000 | 15739.5 | 26554.5 |  | ЗИЛ-900 |  | 2.2 | 3000 | 34715
| 5.5 |  | 17382.75 | 28103.25 |  | Дымососы:
| 7.5 |  | 19409.25 | 29699.25 |  | Д-2,7 |  | 1.5 | 1500 | 15150
4 | 7.5 | 3000 | 24906 | 36676.5 |  |  |  | 2.2 |  | 14894
| 11 |  | 30481.5 | 55177.5 |  | Д-3,5 |  | 3 | 1500 | 17500
| 15 |  | 41107.5 | 58264.5 |  |  |  | 4 |  | 19185
4.5 | 18.5 | 3000 | 46179 | 68597
5 | 30 | 3000 | 60890 | 79790
| 45 |  | 78519 | 118850
5.5 | 45 | 3000 | 78761 | 125811
ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ВР 132-30
№ | Эл/двигатель |  | Углер. сталь | Нерж. (К1) | Разнор. мет. (В1) | № | Эл/двигатель |  | Углер. сталь | Нерж. (К1) | Разнор. мет. (В1)
| кВт | Об/мин |  |  |  |  | кВт | Об/мин
3.15 | 1.5 | 3000 | 18869 | 35133 | с/з | 8 исп.1 | 7,5 | 1500 | 55325 | 140952 | 94532
4 исп.1 | 0.75 | 1500 | 19593 | 40709 | с/з |  | 11 |  | 58086 | 143293.5 | 101272
| 2.2 | 3000 | 20675 | 41842 | с/з | 8 исп.5 | 11 | 1500/1450* | 113631 | 175801.5 | с/з
| 3 |  | 21840 | 42840 | с/з |  | 15 | 1500/1625* | 122335.5 | 184075.5 | с/з
| 4 |  | 23142 | 43856 | с/з |  |  | 1500/1810* | 122335.5 | 184075.5 | с/з
5 исп.1 | 1,1 | 1500 | 25452 | 66308 | 41696 |  | 18.5 | 1500/1810* | 124383 | 187047 | с/з
| 3,0 |  | 26975 | 67830 | 46977 |  | 22 | 1500/1810* | 124698 | 191142 | с/з
| 7.5 | 3000 | 30292.5 | 69667.5 | 49234.5 |  |  | 1500/2040* | 124698 | 191142 | с/з
5 исп.5 | 1,1 | 1500/1400* | 46274 | 83696 | с/з |  | 30 | 1500/2040* | 132310.5 | 200161.5 | с/з
|  | 3000/1400* | 44100 | 82824 | с/з |  |  | 1500/2100* | 132310.5 | 200161.5 | с/з
| 7.5 | 3000/2900* | 52542 | 90174 | с/з |  | 37 | 1500/2100* | 145551 | 213412.5 | с/з
| 11 | 3000/2900* | 57739.5 | 95119.5 | с/з |  | 45 | 1500/2300* | 154970 | 221309 | с/з
6,3 исп.1 | 2,2 | 1500 | 32834 | 99488 | с/з | 10 исп.1 | 30 | 1500 | 100170 | 260831 | 150150
| 3,0 |  | 34052 | 100191 | с/з |  | 37 |  | 109011 | 269420 | 155022
| 18,5 | 3000 | 55472 | 122420 | с/з |  | 45 |  | 117222 | 278534 | 172011
| 22 |  | 60081 | 128111 | с/з | 10 исп.5 | 15 | 1000/1090* | 158161.5 | 284550 | с/з
| 30,0 |  | 64040 | 132279 | с/з |  |  | 1500/1240* | 155001 | 281536.5 | с/з
6,3 исп.5 | 7.5 | 1500/2040* | 73006.5 | 135282 | с/з |  | 18.5 | 1000/1170* | 163831.5 | 292960.5 | с/з
|  | 3000/2040* | 71390 | 133665 | с/з |  | 22 | 1500/1240* | 161154 | 289747.5 | с/з
| 11 | 1500/2040* | 75526.5 | 136962 | с/з |  | 30 | 1500/1370* | 167968.5 | 297118.5 | с/з
|  | 1500/2300* | 75526.5 | 136962 | с/з |  | 37 | 1500/1650* | 181230 | 309960 | с/з
| 15 | 1500/2300* | 84357 | 146044.5 | с/з |  | 45 | 1500/1650* | 184947 | 319074 | с/з
| 18.5 | 1500/2610* | 87055.5 | 149257.5 | с/з | * | число оборотов рабочего колеса
| 22 | 1500/2620* | 91969.5 | 155883 | с/з
РАБОЧИЕ КОЛЕСА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
№ вент. |  | Углеродистая сталь
-2.5 |  | 2420
-3.15 |  | 3110
-4 |  | 4700
-5 |  | 6620
-6.3 |  | 8900
-8 |  | 15020
РАБОЧИЕ КОЛЕСА ДЫМОСОСОВ
№ вент. |  | Углер. сталь
-2.7 |  | 3266
-3.5 |  | 4710
-5 |  | 7613
-6.3 |  | 12920
-8 |  | 16687

## КВАл_КВУ
Прайс лист от 01.12.2013 г.
КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ КВАл
№ | с ручным приводом (Р) | с эл.приводом (Э) | № | с ручным приводом (Р) | с эл.приводом (Э)
200х200 | 1953 | 6216 | 800х900 | 9544.5 | 13450.5
200х300 | 2320.5 | 6699 | 800х1000 | 9754.5 | 15151.5
200х400 | 2677.5 | 6972 | 900х900 | 10153.5 | 15781.5
200х500 | 3066 | 7213.5 | 900х1000 | 10563 | 16642.5
200х600 | 3423 | 7297.5 | 1000х1000 | 11256 | 17398.5
200х700 | 3832.5 | 7833 | Клапан КВАл изготавливается из алюминиевого профиля
200х800 | 4210.5 | 8284.5 | Возможность изготовления калапана КВАл
200х900 | 4630.5 | 8704.5 | любого сечения
200х1000 | 4987.5 | 9051
300х300 | 2730 | 7098
300х400 | 3160.5 | 7297.5 | КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ КВУ
300х500 | 3570 | 7896 | № | Без эл. подогрева | С эл. подогревом
300х600 | 4011 | 8431.5 | 200х200 Р | 2278.5 | -
300х700 | 4473 | 8872.5 | 200х200 Э | 7276.5 | -
300х800 | 4882.5 | 9009 | 300х250 Р | 2635.5 | -
300х900 | 5376 | 9450 | 300х250 Э | 7969.5 | -
300х1000 | 5796 | 9933 | 400х400 Р | 3570 | 4788
400х400 | 3633 | 7948.5 | 400х400 Э | 8746.5 | 9901.5
400х500 | 4126.5 | 8473.5 | 400х600 Р | 3633 | 5229
400х600 | 4588.5 | 8998.5 | 400х600 Э | 8998.5 | 10090.5
400х700 | 5113.5 | 9397.5 | 500х1000 Р | 4368 | 5827.5
400х800 | 5596.5 | 9880.5 | 500х1000 Э | 9880.5 | 11613
400х900 | 6111 | 10269 | 600х600 Р | 5722.5 | 6625.5
400х1000 | 6583.5 | 10794 | 600х600 Э | 10846.5 | 11266.5
500х500 | 4651.5 | 9009 | 600х800 Р | 6079.5 | 7024.5
500х600 | 5176.5 | 9429 | 600х800 Э | 11707.5 | 12222
500х700 | 5754 | 9859.5 | 600х1000 Р | 6846 | 7413
500х800 | 6279 | 10741.5 | 600х1000 Э | 13660.5 | 14427
500х900 | 6867 | 11067 | 800х800 Р | 7864.5 | 8851.5
500х1000 | 7381.5 | 11644.5 | 800х800 Э | 13702.5 | 14532
600х600 | 5617.5 | 9880.5 | 800х1000 Р | 8221.5 | 8704.5
600х700 | 6121.5 | 10647 | 800х1000 Э | 15057 | 15571.5
600х800 | 6951 | 11151 | 1000х600 Р | 8442 | 9681
600х900 | 7581 | 11833.5 | 1000х600 Э | 15330 | 16054.5
600х1000 | 8179.5 | 12474 | 1000х800 Р | 8652 | 10647
700х700 | 7014 | 11539.5 | 1000х800 Э | 15603 | 16537.5
700х800 | 7644 | 11991 | 1000х1000 Р | 9198 | 9996
700х900 | 8326.5 | 12600 | 1000х1000 Э | 17871 | 18774
700х1000 | 8977.5 | 13293 | 1200х1000 Р | 10048.5 | 10405.5
800х800 | 8326.5 | 12873 | 1200х1000 Э | 18133.5 | 19750.5
Р - ручной привод; Э - электропривод

## КО_АЗЕ_АЗД
Прайс лист от 01.12.2013 г.
Клапаны обратные взрывозащищенные |  |  |  | Заслонки воздушные взрывозащищенные
Круглого сечения |  | Прямоугольного сечения |  | Круглого сечения |  | Прямоугольного сечения
Диаметр | Цена, руб. | Размеры | Цена, руб. | Диаметр | Цена, руб. | Размеры | Цена, руб.
250 | 3428 | 150*150 | 3050 | 250 | 2882 | 150*150 | 2710
315 | 3874 | 200*200 | 3323 | 315 | 3443 | 200*200 | 2904
355 | 5299 | 250*250 | 3595 | 355 | 3847 | 250*250 | 3097
400 | 5091 | 300*250 | 4009 | 400 | 4171 | 300*300 | 3379
450 | 5442 | 300*300 | 4157 | 450 | 4347 | 250*400 | 3660
500 | 6269 | 350*350 | 4305 | 500 | 4515 | 400*400 | 4510
560 | 6746 | 400*400 | 4452 | 560 | 5364 | 400*500 | 4690
630 | 8005 | 450*450 | 4713 | 630 | 6089 | 400*600 | 4881
710 | 9385 | 500*500 | 4974 | 710 | 6880 | 500*500 | 5311
800 | 12242 | 600*600 | 5459 | 800 | 7600 | 600*600 | 5740
900 | 16073 | 800*800 | 6699 | 900 | 8769 | 800*800 | 7129
1000 | 16760 | 1000*1000 | 8180 | 1000 | 10472 | 1000*1000 | 9801
Клапаны обратные общего назначения |  |  |  | Заслонки воздушные общего назначения
Круглого сечения |  | Прямоугольного сечения |  | Круглого сечения |  | Прямоугольного сечения
Диаметр | Цена, руб. | Размеры | Цена, руб. | Диаметр | Цена, руб. | Размеры | Цена, руб.
250 | 2079 | 150*150 | 2557 | 250 | 1783 | 150*150 | 1466
315 | 2724 | 200*200 | 2697 | 315 | 1878 | 200*200 | 1539
355 | 2884 | 250*250 | 2816 | 355 | 2065 | 250*250 | 1616
400 | 3043 | 300*250 | 2939 | 400 | 2124 | 300*300 | 1680
450 | 3223 | 300*300 | 3062 | 450 | 2342 | 250*400 | 1743
500 | 3402 | 350*350 | 3185 | 500 | 2566 | 400*400 | 2436
560 | 3519 | 400*400 | 3306 | 560 | 3179 | 400*500 | 2577
630 | 3636 | 450*450 | 3616 | 630 | 3872 | 400*600 | 2702
710 | 4083 | 500*500 | 3926 | 710 | 4133 | 500*500 | 3151
800 | 4529 | 600*600 | 4527 | 800 | 4393 | 600*600 | 3599
900 | 5229 | 800*800 | 5127 | 900 | 5298 | 800*800 | 5260
1000 | 5929 | 1000*1000 | 6289 | 1000 | 6203 | 1000*1000 | 6661

## КПС_КПСД
Противопожарные клапаны
Диаметр клапанов, мм | Электромагнитный привод (220/24) круглого сечения |  | Размер клапанов, мм | Электромагнитный привод (220/24) прямоугольного сечения |  | Диаметр клапанов, мм | Электромеханический привод взрывозащищенного исполнения (220/24) круглого сечения |  | Размер клапанов, мм | Электромеханический привод взрывозащищенного исполнения (220/24) прямоугольного сечения
| КПС-1м (60) | КПС-1м (90) |  | КПС-1м (60) | КПС-1м (90) |  | КПС-1м (60) | КПС-1м (90) |  | КПС-1м (60) | КПС-1м (90)
125 | 5160 | 5600 | 150х150 | 4800 | 5140 | 125 | 27096 | 27773 | 150х150 | 26596 | 27096
140 | 5240 | 5680 | 200х200 | 4840 | 5180 | 140 | 27576 | 28265 | 200х200 | 27276 | 27666
160 | 5320 | 5760 | 250х250 | 4880 | 5220 | 160 | 28076 | 28778 | 250х250 | 27576 | 27966
200 | 5400 | 5840 | 300х300 | 4970 | 5320 | 200 | 28646 | 29362 | 300х300 | 28346 | 28836
225 | 5535 | 5900 | 400х400 | 5400 | 5780 | 225 | 29006 | 29731 | 400х400 | 28506 | 28996
250 | 5670 | 5975 | 500х500 | 5830 | 6240 | 250 | 29316 | 30049 | 500х500 | 28616 | 29016
280 | 5845 | 6195 | 600х600 | 6300 | 6750 | 280 | 29664 | 30406 | 600х600 | 29064 | 29324
315 | 6020 | 6415 | 700х700 | 6800 | 7280 | 315 | 29796 | 30541 | 700х700 | 29096 | 29516
355 | 6195 | 6635 | 800х800 | 7370 | 7890 | 355 | 29962 | 30711 | 800х800 | 29462 | 29742
400 | 6370 | 6855 | 900х900 | 8750 | 9370 | 400 | 30276 | 31033 | 900х900 | 29576 | 29986
450 | 6575 | 7075 | 1000х1000 | 10590 | 11340 | 450 | 30531 | 31295 | 1000х1000 | 29831 | 30126
500 | 6780 | 7295 | 1100хдо900 | 11980 | 12830 | 500 | 30772 | 31541 | 1100хдо900 | 30072 | 30492
560 | 7355 | 7900 | 1200хдо800 | 13380 | 14320 | 560 | 31176 | 31955 | 1200хдо800 | 30676 | 30876
630 | 7930 | 8505 | 1300хдо700 | 13600 | 14560 | 630 | 31556 | 32345 | 1300хдо700 | 30266 | 31056
710 | 8505 | 9105 | 1400хдо600 | 14170 | 15170 | 710 | 32156 | 32960 | 1400хдо600 | 31556 | 31886
800 | 9080 | 9710 | 1500хдо500 | 14740 | 15780 | 800 | 32886 | 33708 | 1500хдо500 | 32386 | 33026
Диаметр клапанов, мм | Электромеханический привод с возвратной пружиной (220/24) круглого сечения |  | Размер клапанов, мм | Электромеханический привод с возвратной пружиной (220/24) прямоугольного сечения |  |  | Клапаны противодымной вентиляции КПСД-2м (предел огнестойкости EI 90, 1,5 часа)
| КПС-1м (60) | КПС-1м (90) |  | КПС-1м (60) | КПС-1м (90) |  | размеры клапанов без декоративных решеток, мм | с электромагнитным приводом | с электромеханическим приводом
125 | 9880 | 10270 | 150х150 | 9250 | 9640
140 | 9950 | 10340 | 200х200 | 9390 | 9780
160 | 9950 | 10340 | 250х250 | 9500 | 9900 |  |  | КПСД-2м | КПСД-2м
200 | 10020 | 10410 | 300х300 | 9640 | 10040
225 | 10020 | 10410 | 400х400 | 9880 | 10290 |  | 550*440*165 | 4420 | 9880
250 | 10290 | 10690 | 500х500 | 10130 | 10550 |  | 600*500*165 | 4940 | 10860
280 | 10430 | 10820 | 600х600 | 10640 | 11080 |  | 700*500*165 | 4940 | 10860
315 | 10570 | 10990 | 700х700 | 11360 | 11830 |  | 900*900*165 | 7598 | 15290
355 | 10710 | 11080 | 800х800 | 12850 | 13390 |  | 1000*400*165 | 8650 | 13870
400 | 10850 | 11260 | 900х900 | 14320 | 14920 |  | *Стоимость декоративной решетки 1100 руб.
450 | 11065 | 11440 | 1000х1000 | 16300 | 16980
500 | 11480 | 11500 | 1100хдо900 | 17780 | 18530
560 | 11950 | 11850 | 1200хдо800 | 19270 | 20070
630 | 12230 | 12720 | 1300хдо700 | 20910 | 21780
710 | 13460 | 13790 | 1400хдо600 | 22500 | 23440
800 | 14560 | 15310 | 1500хдо500 | 24110 | 25110

## Фланцы
Прайс лист от 01.12.2013 г.
Фланцы круглые для воздуховодов
Диаметр внутренний | Диаметр по отверстиям | Диаметр наружный | Диаметр/ количество отверстий | Цена с НДС
100 | 130 | 150 | 8/4 | 164
125 | 155 | 175 | 8/6 | 212
140 | 170 | 190 | 8/6 | 226
160 | 190 | 210 | 8/6 | 242
200 | 230 | 250 | 10/6 | 267
250 | 280 | 300 | 10/6 | 291
280 | 310 | 330 | 10/8 | 365
315 | 345 | 365 | 10/8 | 383
355 | 385 | 405 | 10/8 | 399
400 | 430 | 450 | 10/8 | 434
450 | 480 | 500 | 10/10 | 469
500 | 530 | 550 | 10/10 | 758
560 | 590 | 610 | 10/10 | 806
630 | 660 | 680 | 10/10 | 855
710 | 740 | 760 | 10/10 | 904
800 | 830 | 850 | 10/12 | 953
900 | 940 | 964 | 10/16 | 1249
1000 | 1040 | 1064 | 10/16 | 1545
Фланцы ответные к вентиляторам ВР 86-77; ВР 300-45
Типоразмер вентилятора | Фланец круглый |  | Типоразмер вентилятора | Фланец квадратный
2 | 278 |  | 2 | 300
2.5 | 320 |  | 2.5 | 323
3.15 | 421 |  | 3.15 | 390
4 | 477 |  | 4 | 480
5 | 758 |  | 5 | 585
6.3 | 855 |  | 6.3 | 698
8 | 953 |  | 8 | 908
10 | 1545 |  | 10 | 1148

## Канальные бытовые вентиляторы
Прайс лист от 01.12.2013 г.
Вентиляторы для круглых каналов Elicent
тип | производительность, м3/час | цена, руб. с НДС
АХС 100А | 195 | 3649
АХС 100В | 250 | 3649
АХС 125А | 245 | 3731
АХС 125В | 325 | 3772
АХС 150А | 400 | 3854
АХС 150В | 530 | 4592
АХС 160А | 440 | 3977
АХС 160В | 700 | 4879
АХС 200А | 750 | 5125
АХС 200В | 980 | 5699
АХС 250 | 1120 | 6519
АХС 315А | 1400 | 7503
АХС 315В | 1850 | 8159
АХС 355А | 2200 | 24149
АХС 355В | 2350 | 31857
Оконные реверсивные вентиляторы Vitro
тип | производительность, м3/час | цена, руб. с НДС
VITRO 6/150 M | 200 | 2624
VITRO 6/150 A | 200 | 2788
VITRO 6/150 PM | 300 | 2829
VITRO 6/150 PA | 300 | 2911
VITRO 9/230 M | 700 | 4879
VITRO 9/230 AR реверс | 700/400 | 5043
VITRO 12/300 AR реверс | 1400/800 | 7339
Осевые вентиляторы с автоматическими жалюзи
тип | производительность, м3/час | цена, руб. с НДС
ЕСО 100 А | 90 | 1640
ЕСО 120 А | 170 | 1845
ЕСО 150 А | 320 | 2173
ЕСО 100 АТ | 90 | 2419
ЕСО 120 АТ | 170 | 2583
ЕСО 150 АТ | 320 | 2870

## Канальные бытовые вентиляторы 2
Прайс лист от 01.12.2013 г.
Вентиляторы канальные с вперед загнутыми лопатками
тип | производительность, м3/час | цена, руб. с НДС
KVT3015 E2 10 | 605 | 7872
KVT 4020 E4 10 | 930 | 10537
KVT 5025 E4 10 | 1820 | 21320
KVT 5025 D4 10 | 1910 | 21320
KVT 5030 E4 10 | 2090 | 23575
KVT 5030 E6 10 | 1610 | 22714
KVT 5030 D4 10 | 2350 | 22345
KVT 5030 D6 10 | 1830 | 22714
KVT 6030 E4 10 | 2700 | 30463
KVT 6030 D4 10 | 2480 | 30463
KVT 6035 E4 10 | 2700 | 29397
KVT 6035 E6 10 | 2985 | 35219
KVT 6035 D4 10 | 2800 | 31119
KVT 6035 D4 11 | 4350 | 40303
KVT 6035 D6 10 | 3220 | 35219
KVT 7040 D4 10 | 6720 | 57441
KVT 8050 D4 10 | 7130 | 66707
KVT 8050 D6 10 | 6720 | 61213
KVT 10050 D6 10 | 9640 | 70766
Вентиляторы канальные с назад загнутыми лопатками
тип | производительность, м3/час | цена, руб. с НДС
KVR 3015 E2 01 | 480 | 8446
KVR 4020 E4 01 | 1260 | 12341
KVR 5025 E4 01 | 1740 | 15211
KVR 6035 E4 01 | 2880 | 35793
KVR 6035 D4 01 | 4030 | 44854
KVR 7040 D4 01 | 5640 | 48954
KVR 8050 D4 01 | 8100 | 64985
KVR 10050 D4 01 | 10090 | 73636
Вентиляторы канальные в шумоизолированном корпусе
тип | производительность, м3/час | цена, руб. с НДС
KVRI 5025 E2 13 | 1695 | 20910
KVRI 6035 D4 10 | 3910 | 55760
KVRI 7040 D4 01 | 5320 | 65436
KVRI 8050 D4 01 | 8280 | 84419
KVRI 10050 D4 01 | 10220 | 94464

## ins
Прайс лист от 01.12.2013 г.